## ESCOLA FAVELANDIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA - FAVELANDIA Não Desonerado
Preços Tabela SINAPI-ORSE Referencia: JANEIRO/FEVEREIRO 2019 |  |  |  | Data Base-JANEIRO/FEVEREIRO 2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | ESQUADRIAS
1.1 |  |  | PORTAS
1.1.1 | 11556 | ORSE | Porta em vidro temperado 10 mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação | m² | 30.9 | 355 | 10969.5
1.2 |  |  | GRADES |  |  |  | 0
1.2.1 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16” | m² | 50 | 286.33 | 14316.5
1.3 |  |  | JANELAS |  |  |  | 0
1.3.1 | 150331 | EMBASA | Janela blindex | m² | 15 | 279.61 | 4194.15
Subtotal | [6 empty] | 29480.15
2 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
2.1 | 94441 | SINAPI | TELHAMENTO, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 243.7 | 22.01 | 5363.837
2.2 | 92540 | SINAPI | estrutura de madeira | m² | 60 | 53.26 | 3195.6
2.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m | 40 | 55.44 | 2217.6
2.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 25 | 28.6 | 715
Subtotal | [6 empty] | 11492.037
3 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
3.1 | 87527 | SINAPI | Emboço/Reboco | m² | 200 | 32.63 | 6526
3.2 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 380.01 | 53.47 | 20319.1347
Subtotal | [6 empty] | 26845.1347
4 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
4.1.1 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | m | 215 | 54.93 | 11809.95
4.1.2 | 87260 | SINAPI | Revestimento ceramico de piso com placas tipo porcelanato 45 x 45 | m² | 450 | 80.83 | 36373.5
Subtotal | [6 empty] | 48183.45
5 |  |  | PINTURA
5.1 | 2344 | ORSE | Preparo de superficie com lixamento de paredes e teto | m² | 1393.72 | 2.43 | 3386.7396
5.2 | 96130 | SINAPI | Aplicação de massa acrilica em paredes externas | m² | 171.36 | 14.57 | 2496.7152
5.3 | 2278 | ORSE | Emassamento de superficie, com aplicação de 1 demão de massa corrida, paredes internas | m² | 700 | 8.81 | 6167
5.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 1393.72 | 10.55 | 14703.746
Subtotal | [6 empty] | 26754.2008
6 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
6.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 15 | 21 | 315
6.1.2 | 91785 | SINAPI | Instalação de tubos de pvc agua fria com conexões | m | 30 | 34.21 | 1026.3
6.1.3 | 91793 | SINAPI | Instalação de tubos de pvc esgoto com conexões | m | 12 | 65.18 | 782.16
6.1.4 | 86931 | SINAPI | Vaso sanitario sinfonado com caixa acoplada louça branca incluso engate flexivel, fornecimento e instalação. | un | 4 | 360.87 | 1443.48
Subtotal | [6 empty] | 3566.94
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
7.1.2 | 84402 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 63.77 | 63.77
7.2 |  |  | DISJUNTORES
7.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 34 A | un | 5 | 12.33 | 61.65
7.2.2 | 91954 | SINAPI | Interruptor paralelo | un | 23 | 19.51 | 448.73
7.2.3 | 9041 | ORSE | Dispositivo de Proteção eletrica contra surtos (DPS) | un | 1 | 113.74 | 113.74
7.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
7.3.1 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 70 | 5.7 | 399
7.3.2 | 98111 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 5 | 20.15 | 100.75
7.3.3 | 83387 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 59 | 6.59 | 388.81
7.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
7.4.1 | 91927 | SINAPI | Cabo de cobre flexivel isolado anti-chama, fornecimento e instalação | m | 120 | 3.27 | 392.4
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
7.5.1 | 91994 | SINAPI | Tomada media de embutir | un | 45 | 18.56 | 835.2
7.5.2 | 91990 | SINAPI | tomada alta de embutir | un | 14 | 26.03 | 364.42
7.5.3 | 97592 | SINAPI | LUMINARIA TIPO PLAFON, COM LAMPADA LED | un | 35 | 75.68 | 2648.8
Subtotal | [6 empty] | 5817.27
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 450 | 2.32 | 1044
8.2 | 1511 | SINAPI | EXTINTOR DE ABC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 4 | 149.26 | 597.04
8.3 | 3477 | ORSE | Sinalizador de emergencia | un | 6 | 77.79 | 466.74
8.4 | 12138 | ORSE | Placa de indicativa de ”EXTINTOR” em pvc, dim.: 20 x 20 cm | un | 4 | 13.54 | 54.16
8.5 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes, em concreto simples FCK=25 mpa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2 | 222.31 | 444.62
8.6 | 12290 | ORSE | lavatorio com bancada em granito cinza andorinha 0,80x0,60 | un | 2 | 722.59 | 1445.18
8.7 | 4890 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | un | 1 | 216.49 | 216.49
Subtotal | [6 empty] | 4268.23
Custo total sem BDI |  |  |  |  | Custo total sem BDI |  | 156407.4125
Custo TOTAL com BDI (24,71) incluso |  |  | Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  | 195055.6841
BOM JESUS DA LAPA - BA MARÇO 2019
OBS: TENDO EM VISTA QUE A PRESENTE PLANILHA TRATA-SE DE AMPLIAÇÃO E/OU RFORMA, OS QUANTITATIVOS PODEM VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS DEVENDO OS MESMOS SEREM AJUSTADOS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES. TODAVIA OS AJUSTES PODERÃO SER FEITOS POR ITENS, NO ENTANTO NAO PODERAM ULTRAPASSAR O VALOR TOTAL DA PLANILHA.